## open diesel generator
Brand | Frequency | Model | Standby Power (kVA) | Standby Power (kW) | Prime Power (kVA) | Prime Power (kW) | Engine Model
Cummins | 50HZ | SDG23CM | 23 | 19 | 21 | 17 | 4B3.9-G11
Cummins | 50HZ | SDG30CM | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1
Cummins | 50HZ | SDG30C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG34C | 34 | 27 | 31 | 25 | 4B3.9-G12
Cummins | 50HZ | SDG44CM | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1
Cummins | 50HZ | SDG44C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG62C | 62 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG70C | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG90C | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11
Cummins | 50HZ | SDG103CM | 103 | 82 | 94 | 75 | 6BT5.9-G1
Cummins | 50HZ | SDG103C | 103 | 82 | 94 | 75 | 6BT5.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG116C | 116 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG125C | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG145C | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG165C | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12
Cummins | 50HZ | SDG199CM | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G1
Cummins | 50HZ | SDG199C | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2
Cummins | 50HZ | SDG215C | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2
Cummins | 50HZ | SDG264C | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2
Cummins | 50HZ | SDG275C | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1
Cummins | 50HZ | SDG300C | 300 | 240 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3
Cummins | 50HZ | SDG313C | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A
Cummins | 50HZ | SDG350C | 350 | 280 | 310 | 248 | NTA855-G1B
Cummins | 50HZ | SDG350C | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1
Cummins | 50HZ | SDG375C | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2A
Cummins | 50HZ | SDG388C | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4
Cummins | 50HZ | SDG413C | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7
Cummins | 50HZ | SDG425C | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3
Cummins | 50HZ | SDG469C | 469 | 375 | 438 | 350 | QSZ13-G2
Cummins | 50HZ | SDG475C | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2
Cummins | 50HZ | SDG500C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5
Cummins | 50HZ | SDG500C | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3
Cummins | 50HZ | SDG523C | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3
Cummins | 50HZ | SDG550C | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A
Cummins | 50HZ | SDG628C | 628 | 502 | 525 | 420 | KTAA19-G5
Cummins | 50HZ | SDG650C | 650 | 520 | 575 | 460 | KTAA19-G6
Cummins | 50HZ | SDG700C | 700 | 560 | 625 | 500 | KT38-G
Cummins | 50HZ | SDG800C | 800 | 640 | 725 | 580 | KTA38-GA
Cummins | 50HZ | SDG825C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2
Cummins | 50HZ | SDG888C | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B
Cummins | 50HZ | SDG1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A
Cummins | 50HZ | SDG1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5
Cummins | 50HZ | SDG1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3
Cummins | 50HZ | SDG1650C | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8
Cummins | 50HZ | SDG1650C | 1650 | 1320 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8
Cummins | 50HZ | SDG1875C | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X
Cummins | 50HZ | SDG2063C | 2063 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B
Cummins | 60HZ | SDG28CM | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11
Cummins | 60HZ | SDG34C | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG38C | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12
Cummins | 60HZ | SDG50C | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG70C | 70 | 56 | 64 | 51 | 4BTA3.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG85C | 85 | 68 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG100C | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11
Cummins | 60HZ | SDG116C | 116 | 92 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG138C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG144C | 144 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG156C | 156 | 125 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG175C | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12
Cummins | 60HZ | SDG209C | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2
Cummins | 60HZ | SDG230C | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2
Cummins | 60HZ | SDG285C | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2
Cummins | 60HZ | SDG310C | 310 | 248 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3
Cummins | 60HZ | SDG315C | 315 | 252 | 285 | 228 | 6LTAA9.5-G3
Cummins | 60HZ | SDG344C | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1
Cummins | 60HZ | SDG350C | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1
Cummins | 60HZ | SDG375C | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B
Cummins | 60HZ | SDG425C | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3
Cummins | 60HZ | SDG438C | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3
Cummins | 60HZ | SDG469C | 469 | 375 | 438 | 350 | QSZ13-G2
Cummins | 60HZ | SDG475C | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2
Cummins | 60HZ | SDG500C | 500 | 400 | 438 | 350 | KTA19-G2
Cummins | 60HZ | SDG500C | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G5
Cummins | 60HZ | SDG563C | 563 | 450 | 513 | 410 | KTA19-G3
Cummins | 60HZ | SDG625C | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A
Cummins | 60HZ | SDG850C | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38-G
Cummins | 60HZ | SDG1000C | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2
Cummins | 60HZ | SDG1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A
Cummins | 60HZ | SDG1250C | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4
Cummins | 60HZ | SDG1575C | 1575 | 1260 | 1375 | 1100 | KTA50-G3
Cummins | 60HZ | SDG1875C | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9
Perkins | 50HZ | SDG10PM | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G commodity
Perkins | 50HZ | SDG14PM | 14 | 11 | 12 | 10 | 403D-15G L
Perkins | 50HZ | SDG17PM | 17 | 13 | 14 | 12 | 403A-15G2
Perkins | 50HZ | SDG22PM | 22 | 18 | 15 | 16 | 404D-22G L
Perkins | 50HZ | SDG30P | 30 | 24 | 17 | 22 | 404D-22TG
Perkins | 50HZ | SDG33PM | 33 | 26 | 43 | 24 | 1103A-33G
Perkins | 50HZ | SDG34P | 34 | 28 | 46 | 25 | 1103D-33G2
Perkins | 50HZ | SDG50PM | 50 | 40 | 44 | 36 | 1103A-33TG1
Perkins | 50HZ | SDG66P | 66 | 53 | 21 | 48 | 1104D-44TG2 EU
Perkins | 50HZ | SDG66PM | 66 | 53 | 45 | 48 | 1103A-33TG2
Perkins | 50HZ | SDG72PM | 72 | 57 | 22 | 52 | 1104A-44TG1
Perkins | 50HZ | SDG88PM | 88 | 70 | 23 | 64 | 1104A-44TG2
Perkins | 50HZ | SDG88P | 88 | 70 | 25 | 64 | 1104D-E44TAG1 EU
Perkins | 50HZ | SDG110P | 110 | 88 | 24 | 80 | 1104C-44TAG2
Perkins | 50HZ | SDG110P | 110 | 88 | 26 | 80 | 1104D-E44TAG2 EU
Perkins | 50HZ | SDG132P | 132 | 106 | 47 | 96 | 1204J-E44TTAG2
Perkins | 50HZ | SDG149PM | 149 | 119 | 29 | 108 | 1106A-70TG1
Perkins | 50HZ | SDG157P | 157 | 125 | 36 | 114 | 1106D-E70TAG2 EU
Perkins | 50HZ | SDG165PM | 165 | 132 | 30 | 120 | 1106A-70TAG2
Perkins | 50HZ | SDG172P | 172 | 138 | 37 | 125 | 1106D-E70TAG3 EU
Perkins | 50HZ | SDG198PM | 198 | 158 | 31 | 144 | 1106A-70TAG3
Perkins | 50HZ | SDG198P | 198 | 158 | 38 | 144 | 1106D-E70TAG4 EU
Perkins | 50HZ | SDG219P | 219 | 175 | 50 | 159 | 1206J-E70TTAG3
Perkins | 50HZ | SDG219P | 219 | 175 | 51 | 159 | 1206J-E70TTAG4
Perkins | 50HZ | SDG220P | 220 | 176 | 32 | 160 | 1106A-70TAG4
Perkins | 50HZ | SDG220P | 220 | 176 | 52 | 160 | 1206D-E70TTAG1
Perkins | 50HZ | SDG253P | 253 | 202 | 53 | 184 | 1206D-E70TTAG2
Perkins | 50HZ | SDG254P | 254 | 204 | 56 | 185 | 1506A-E88TAG2 L
Perkins | 50HZ | SDG275P | 275 | 220 | 54 | 200 | 1206D-E70TTAG3
Perkins | 50HZ | SDG275P | 275 | 220 | 55 | 200 | 1206A-E70TTAG3
Perkins | 50HZ | SDG283P | 283 | 227 | 57 | 206 | 1506A-E88TAG3 L
Perkins | 50HZ | SDG338P | 338 | 271 | 58 | 246 | 1506A-E88TAG5 L
Perkins | 50HZ | SDG385P | 385 | 308 | 59 | 280 | 2206C-E13TAG2 L
Perkins | 50HZ | SDG385P | 385 | 308 | 62 | 280 | 2206A-E13TAG5
Perkins | 50HZ | SDG385P | 385 | 308 | 65 | 280 | 2206A-E13TAG6
Perkins | 50HZ | SDG440P | 440 | 352 | 60 | 320 | 2206C-E13TAG3 L
Perkins | 50HZ | SDG440P | 440 | 352 | 63 | 320 | 2206D-E13TAG3 L
Perkins | 50HZ | SDG451P | 451 | 361 | 66 | 328 | 2406J-E13TAG3
Perkins | 50HZ | SDG501P | 501 | 400 | 67 | 364 | 2506C-E15TAG1 L
Perkins | 50HZ | SDG550P | 550 | 440 | 68 | 400 | 2506C-E15TAG2 L
Perkins | 50HZ | SDG550P | 550 | 440 | 70 | 400 | 2506D-E15TAG2 L
Perkins | 50HZ | SDG611P | 611 | 488 | 74 | 444 | 2806J-E18TAG1
Perkins | 50HZ | SDG650P | 650 | 520 | 75 | 473 | 2806C-E18TAG1A L
Perkins | 50HZ | SDG715P | 715 | 572 | 76 | 520 | 2806A-E18TAG2 L
Perkins | 50HZ | SDG777P | 777 | 622 | 80 | 565 | 2806A-E18TTAG4
Perkins | 50HZ | SDG847P | 847 | 678 | 81 | 616 | 2806A-E18TTAG5
Perkins | 60HZ | SDG12PM | 12 | 10 | 11 | 9 | 403D-11G commodity
Perkins | 60HZ | SDG12PM | 12 | 10 | 11 | 9 | 403D-11G ESE
Perkins | 60HZ | SDG12PM | 12 | 10 | 11 | 9 | 403F-11G
Perkins | 60HZ | SDG17PM | 17 | 14 | 16 | 13 | 403D-15G L
Perkins | 60HZ | SDG17PM | 17 | 14 | 16 | 13 | 403D-15G ESE
Perkins | 60HZ | SDG19PM | 19 | 15 | 18 | 14 | 403A-15G2
Perkins | 60HZ | SDG26PM | 26 | 21 | 24 | 19 | 404D-22G ESE
Perkins | 60HZ | SDG36P | 36 | 29 | 33 | 26 | 404D-22TG
Perkins | 60HZ | SDG36P | 36 | 29 | 33 | 26 | 404D-22TG ESE
Perkins | 60HZ | SDG38PM | 38 | 31 | 35 | 28 | 1103A-33G
Perkins | 60HZ | SDG40P | 40 | 32 | 36 | 29 | 1103D-33G2
Perkins | 60HZ | SDG58PM | 58 | 47 | 53 | 43 | 1103A-33TG1
Perkins | 60HZ | SDG71PM | 71 | 57 | / | / | 1104D-44TG1 ESE
Perkins | 60HZ | SDG72P | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104D-44TG2 EU
Perkins | 60HZ | SDG75P | 75 | 60 | 68 | 55 | 1104D-E44TG1 ESE
Perkins | 60HZ | SDG75PM | 75 | 60 | 68 | 55 | 1103A-33TG2
Perkins | 60HZ | SDG84PM | 84 | 67 | 76 | 61 | 1104A-44TG1
Perkins | 60HZ | SDG100P | 100 | 80 | 91 | 73 | 1104D-E44TAG1 EU
Perkins | 60HZ | SDG100P | 100 | 80 | 91 | 73 | 1104D-E44TAG1 ESE
Perkins | 60HZ | SDG100PM | 100 | 80 | 91 | 73 | 1104A-44TG2
Perkins | 60HZ | SDG125P | 125 | 100 | 114 | 91 | 1104D-E44TAG2 EU
Perkins | 60HZ | SDG125P | 125 | 100 | 114 | 91 | 1104D-E44TAG2 ESE
Perkins | 60HZ | SDG125P | 125 | 100 | 114 | 91 | 1204J-E44TTAG2
Perkins | 60HZ | SDG126P | 126 | 101 | 114 | 92 | 1104C-44TAG2
Perkins | 60HZ | SDG167PM | 167 | 134 | 152 | 122 | 1106A-70TG1
Perkins | 60HZ | SDG179P | 179 | 143 | 162 | 130 | 1106D-E70TAG2 EU
Perkins | 60HZ | SDG179P | 179 | 143 | 162 | 130 | 1106D-E70TAG2 ESE
Perkins | 60HZ | SDG186PM | 186 | 149 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2
Perkins | 60HZ | SDG186P | 186 | 149 | 169 | 135 | 1206F-E70TTAG3
Perkins | 60HZ | SDG186P | 186 | 149 | 169 | 135 | 1206J-E70TTAG3
Perkins | 60HZ | SDG191P | 191 | 153 | 174 | 139 | 1106D-E70TAG3 EU
Perkins | 60HZ | SDG191P | 191 | 153 | 174 | 139 | 1106D-E70TAG3 ESE
Perkins | 60HZ | SDG217PM | 217 | 173 | 197 | 158 | 1106A-70TAG3
Perkins | 60HZ | SDG220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106D-E70TAG4 EU
Perkins | 60HZ | SDG220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106D-E70TAG4 ESE
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206F-E70TTAG4
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206J-E70TTAG4
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206D-E70TTAG1
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206D-E70TTAG2
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206D-E70TTAG3
Perkins | 60HZ | SDG248P | 248 | 198 | 225 | 180 | 1206A-E70TTAG3
Perkins | 60HZ | SDG250P | 250 | 200 | 227 | 182 | 1106D-E70TAG5 ESE
Perkins | 60HZ | SDG272P | 272 | 218 | 248 | 198 | 1506A-E88TAG2 L
Perkins | 60HZ | SDG319P | 319 | 255 | 290 | 232 | 1506A-E88TAG3 L
Perkins | 60HZ | SDG388P | 388 | 310 | 352 | 282 | 1506A-E88TAG5 L
Perkins | 60HZ | SDG440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 L
Perkins | 60HZ | SDG440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 L
Perkins | 60HZ | SDG440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206D-E13TAG2
Perkins | 60HZ | SDG440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG5
Perkins | 60HZ | SDG470P | 470 | 376 | 428 | 342 | 2406J-E13TAG3
Perkins | 60HZ | SDG481P | 481 | 385 | 438 | 350 | 2206D-E13TAG3
Perkins | 60HZ | SDG481P | 481 | 385 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG6
Perkins | 60HZ | SDG550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 L
Perkins | 60HZ | SDG550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 L
Perkins | 60HZ | SDG550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506D-E15TAG1
Perkins | 60HZ | SDG612P | 612 | 490 | 569 | 445 | 2806J-E18TAG1
Perkins | 60HZ | SDG626P | 626 | 501 | 569 | 455 | 2806F-E18TAG1
Perkins | 60HZ | SDG644P | 644 | 515 | 585 | 468 | 2506C-E15TAG3
Perkins | 60HZ | SDG687P | 687 | 550 | / | / | 2506C-E15TAG4
Perkins | 60HZ | SDG688P | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E18TAG1A L
Perkins | 60HZ | SDG688P | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 L
Perkins | 60HZ | SDG750P | 750 | 600 | / | / | 2806C-E18TAG3
Perkins | 60HZ | SDG883P | 883 | 706 | 802 | 642 | 2806A-E18TTAG4
Perkins | 60HZ | SDG883P | 883 | 706 | 802 | 642 | 2806A-E18TTAG5
Perkins | 60HZ | SDG894P | 894 | 715 | 813 | 650 | 2806C-E18TTAG6
Perkins | 60HZ | SDG935P | 935 | 748 | 850 | 680 | 2806C-E18TTAG7
SDEC | 50HZ | SDG17SM | 17 | 13.2 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11
SDEC | 50HZ | SDG23SM | 23 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11
SDEC | 50HZ | SDG28SM | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11
SDEC | 50HZ | SDG34SM | 34 | 27.5 | 31 | 25 | 4Z3.2-G11
SDEC | 50HZ | SDG44SM | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11
SDEC | 50HZ | SDG55S | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21
SDEC | 50HZ | SDG69S | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT4.1-G21
SDEC | 50HZ | SDG75S | 75 | 60 | 69 | 55 | 4ZTAA4.1-G21
SDEC | 50HZ | SDG90S | 90 | 72 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31
SDEC | 50HZ | SDG113S | 113 | 90 | 100 | 80 | SC4H140D2
SDEC | 50HZ | SDG125S | 125 | 100 | 113 | 90 | SC4H160D2
SDEC | 50HZ | SDG138S | 138 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2
SDEC | 50HZ | SDG165S | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2
SDEC | 50HZ | SDG181S | 181 | 145 | 163 | 130 | SC7H220D2
SDEC | 50HZ | SDG206S | 206 | 165 | 188 | 150 | SC7H250D2
SDEC | 50HZ | SDG225S | 225 | 180 | 200 | 160 | SC8D280D2
SDEC | 50HZ | SDG250S | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2
SDEC | 50HZ | SDG275S | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2
SDEC | 50HZ | SDG350S | 350 | 280 | 313 | 250 | SC13G420D2
SDEC | 50HZ | SDG375S | 375 | 300 | 350 | 280 | SC12E460D2
SDEC | 50HZ | SDG400S | 400 | 320 | 375 | 300 | SC12E480D2
SDEC | 50HZ | SDG450S | 450 | 360 | 400 | 320 | SC13E550D2
SDEC | 50HZ | SDG550S | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310
SDEC | 50HZ | SDG625S | 625 | 500 | 563 | 450 | SC27G755D2
SDEC | 50HZ | SDG688S | 688 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2
SDEC | 50HZ | SDG750S | 750 | 600 | 688 | 550 | SC27G900D2
SDEC | 50HZ | SDG825S | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37
SDEC | 50HZ | SDG900S | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31
SDEC | 50HZ | SDG1000S | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320
SDEC | 50HZ | SDG1125S | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321
SDEC | 50HZ | SDG1250S | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310
SDEC | 50HZ | SDG1375S | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311
SDEC | 50HZ | SDG1500S | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12KTA58-G36
SDEC | 50HZ | SDG1688S | 1688 | 1350 | 1563 | 1250 | 12KTA58-G35
SDEC | 50HZ | SDG1875S | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 12KTA58-G34
SDEC | 50HZ | SDG2063S | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33
SDEC | 50HZ | SDG2250S | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 12KTA58-G32
SDEC | 50HZ | SDG2500S | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31
SDEC | 60HZ | SDG13S | 13 | 10 | 11 | 9 | 3Z1.1-G42
SDEC | 60HZ | SDG17S | 17 | 13 | 15 | 12 | 3ZT1.1-G42
SDEC | 60HZ | SDG22S | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G21
SDEC | 60HZ | SDG28S | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G21
SDEC | 60HZ | SDG33S | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G21
SDEC | 60HZ | SDG44S | 44 | 35 | 40 | 32 | 4Z3.2-G21
SDEC | 60HZ | SDG48S | 48 | 39 | 44 | 35 | 4ZT3.2-G21
SDEC | 60HZ | SDG69S | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT3.5-G21
SDEC | 60HZ | SDG83S | 83 | 66 | 75 | 60 | 4ZT4.1-G21
SDEC | 60HZ | SDG100S | 100 | 80 | 90 | 72 | 4ZTAA4.1-G31
SDEC | 60HZ | SDG125S | 125 | 100 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G21
SDEC | 60HZ | SDG138S | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G23
SDEC | 60HZ | SDG165S | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21
SDEC | 60HZ | SDG175S | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTAA6.5-G22
SDEC | 60HZ | SDG225S | 225 | 180 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G23
SDEC | 60HZ | SDG250S | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G21
SDEC | 60HZ | SDG275S | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24
SDEC | 60HZ | SDG300S | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23
SDEC | 60HZ | SDG375S | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22
SDEC | 60HZ | SDG450S | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G22
SDEC | 60HZ | SDG500S | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32
SDEC | 60HZ | SDG550S | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1
SDEC | 60HZ | SDG625S | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311
SDEC | 60HZ | SDG688S | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310
SDEC | 60HZ | SDG750S | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-G39
SDEC | 60HZ | SDG825S | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32.1
SDEC | 60HZ | SDG900S | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31.1
WEICHAI | 50HZ | SDG25W | 25 | 20 | 23 | 18 | WP2.3D25E200
WEICHAI | 50HZ | SDG35W | 35 | 28 | 33 | 26 | WP2.3D33E200
WEICHAI | 50HZ | SDG41W | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D40E200
WEICHAI | 50HZ | SDG50W | 50 | 40 | 45 | 36 | WP2.3D48E200
WEICHAI | 50HZ | SDG69W | 69 | 55 | 63 | 50 | WP4.1D66E200
WEICHAI | 50HZ | SDG88W | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200
WEICHAI | 50HZ | SDG110W | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4.1D100E200
WEICHAI | 50HZ | SDG150W | 150 | 120 | 125 | 100 | WP6D132E200
WEICHAI | 50HZ | SDG165W | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200
WEICHAI | 50HZ | SDG188W | 188 | 150 | 170 | 136 | WP6D167E200^
WEICHAI | 50HZ | SDG220W | 220 | 176 | 200 | 160 | WP10D200E200
WEICHAI | 50HZ | SDG250W | 250 | 200 | 230 | 184 | WP10D238E200
WEICHAI | 50HZ | SDG275W | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200
WEICHAI | 50HZ | SDG350W | 350 | 280 | 313 | 250 | WP10D320E200
WEICHAI | 50HZ | SDG400W | 400 | 320 | 375 | 300 | WP13D385E200
WEICHAI | 50HZ | SDG438W | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D405E200
WEICHAI | 50HZ | SDG500W | 500 | 400 | 438 | 350 | WP13D440E310
WEICHAI | 50HZ | SDG550W | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D490E310
WEICHAI | 50HZ | SDG650W | 650 | 520 | 575 | 460 | 6M33D572E200
WEICHAI | 50HZ | SDG725W | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D633E200
WEICHAI | 50HZ | SDG750W | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33D670E200
WEICHAI | 50HZ | SDG825W | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D725E310
WEICHAI | 50HZ | SDG875W | 875 | 700 | 800 | 640 | 12M26D792E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1000W | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26D902E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1100W | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1250W | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1375W | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1500W | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33D1320E200
WEICHAI | 50HZ | SDG1650W | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33D1500E310
WEICHAI | 50HZ | SDG1750W | 1750 | 1400 | 1563 | 1250 | 16M33D1530E310
WEICHAI | 50HZ | SDG1800W | 1800 | 1440 | 1625 | 1300 | 16M33D1580E310
WEICHAI | 50HZ | SDG1900W | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | 16M33D1680E310
WEICHAI | 50HZ | SDG2063W | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33D1800E310
WEICHAI | 50HZ | SDG2250W | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310
WEICHAI | 50HZ | SDG2250W | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 20M33D2020E310
WEICHAI | 50HZ | SDG2500W | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20M33D2210E310
WEICHAI | 50HZ | SDG2500W | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12M55D2210E310
WEICHAI | 50HZ | SDG3750W | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310
WEICHAI | 50HZ | SDG3000W | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310
WEICHAI | 50HZ | SDG3313W | 3313 | 2650 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310
WEICHAI | 50HZ | SDG3750W | 3750 | 3000 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310
WEICHAI | 50HZ | SDG4125W | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E310
WEICHAI | 60HZ | SDG30W | 30 | 24 | 25 | 20 | WP2.3D30E201
WEICHAI | 60HZ | SDG41W | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D41E201
WEICHAI | 60HZ | SDG50W | 50 | 40 | 44 | 35 | WP2.3D47E201
WEICHAI | 60HZ | SDG63W | 63 | 50 | 50 | 40 | WP2.3D58E201
WEICHAI | 60HZ | SDG83W | 83 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201
WEICHAI | 60HZ | SDG104W | 104 | 83 | 90 | 72 | WP4.1D95E201
WEICHAI | 60HZ | SDG125W | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201
WEICHAI | 60HZ | SDG138W | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201
WEICHAI | 60HZ | SDG165W | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201
WEICHAI | 60HZ | SDG188W | 188 | 150 | 180 | 144 | WP6D180E201
WEICHAI | 60HZ | SDG206W | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201
WEICHAI | 60HZ | SDG250W | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201
WEICHAI | 60HZ | SDG275W | 275 | 220 | 240 | 192 | WP10D264E201
WEICHAI | 60HZ | SDG344W | 344 | 275 | 300 | 240 | WP10D360E201
WEICHAI | 60HZ | SDG413W | 413 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E201
WEICHAI | 60HZ | SDG438W | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D448E201
WEICHAI | 60HZ | SDG481W | 481 | 385 | 438 | 350 | WP13D460E311
WEICHAI | 60HZ | SDG550W | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D510E311
WEICHAI | 60HZ | SDG688W | 688 | 550 | 625 | 500 | 6M33D633E201
WEICHAI | 60HZ | SDG725W | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D670E201
WEICHAI | 60HZ | SDG750W | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33D710E201
WEICHAI | 60HZ | SDG825W | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D740E311
Baudouin | 50HZ | SDG21B | 21 | 17 | 19 | 15 | 4M06G20/5
Baudouin | 50HZ | SDG25B | 25 | 20 | 23 | 18 | 4M06G25/5
Baudouin | 50HZ | SDG36B | 36 | 29 | 33 | 26 | 4M06G35/5
Baudouin | 50HZ | SDG44B | 44 | 35 | 40 | 32 | 4M06G44/5
Baudouin | 50HZ | SDG50B | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G50/5
Baudouin | 50HZ | SDG55B | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5
Baudouin | 50HZ | SDG69B | 69 | 55 | 63 | 50 | 4M10G70/5
Baudouin | 50HZ | SDG83B | 83 | 66 | 75 | 60 | 4M10G88/5
Baudouin | 50HZ | SDG110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5
Baudouin | 50HZ | SDG149B | 149 | 119 | 135 | 108 | 6M11G150/5
Baudouin | 50HZ | SDG165B | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5
Baudouin | 50HZ | SDG176B | 176 | 141 | 160 | 128 | 6M11G188/5
Baudouin | 50HZ | SDG220B | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5
Baudouin | 50HZ | SDG248B | 248 | 198 | 225 | 180 | 6M16G250/5
Baudouin | 50HZ | SDG275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5
Baudouin | 50HZ | SDG303B | 303 | 242 | 275 | 220 | 6M16G300/5
Baudouin | 50HZ | SDG352B | 352 | 282 | 320 | 256 | 6M16G350/5
Baudouin | 50HZ | SDG385B | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G400/5
Baudouin | 50HZ | SDG440B | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5
Baudouin | 50HZ | SDG495B | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M21G500/5
Baudouin | 50HZ | SDG550B | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5
Baudouin | 50HZ | SDG660B | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5
Baudouin | 50HZ | SDG715B | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5
Baudouin | 50HZ | SDG748B | 748 | 598 | 680 | 544 | 6M33G750/5
Baudouin | 50HZ | SDG825B | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5
Baudouin | 50HZ | SDG880B | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33G900/5
Baudouin | 50HZ | SDG990B | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33G1000/5
Baudouin | 50HZ | SDG1100B | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G1100/5
Baudouin | 50HZ | SDG1238B | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 12M33G1250/5
Baudouin | 50HZ | SDG1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5
Baudouin | 50HZ | SDG1513B | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5
Baudouin | 50HZ | SDG1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5
Baudouin | 50HZ | SDG1925B | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5
Baudouin | 50HZ | SDG2063B | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33G2000/5
Baudouin | 50HZ | SDG2200B | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33G2250/5
Baudouin | 60HZ | SDG25B | 25 | 20 | 23 | 18 | 4M06G20/6
Baudouin | 60HZ | SDG32B | 32 | 25 | 29 | 23 | 4M06G25/6
Baudouin | 60HZ | SDG41B | 41 | 33 | 38 | 30 | 4M06G33/6
Baudouin | 60HZ | SDG51B | 51 | 41 | 46 | 37 | 4M06G41/6
Baudouin | 60HZ | SDG62B | 62 | 50 | 56 | 45 | 4M06G50/6
Baudouin | 60HZ | SDG66B | 66 | 53 | 60 | 48 | 4M06G55/6
Baudouin | 60HZ | SDGD99B | 99 | 79 | 90 | 72 | 4M10G83/6
Baudouin | 60HZ | SDG124B | 124 | 99 | 113 | 90 | 4M10G105/6
Baudouin | 60HZ | SDG165B | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G135/6
Baudouin | 60HZ | SDG198B | 198 | 158 | 180 | 144 | 6M11G160/6
Baudouin | 60HZ | SDG220B | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M11G176/6
Baudouin | 60HZ | SDG241B | 241 | 193 | 219 | 175 | 6M16G200/6
Baudouin | 60HZ | SDG264B | 264 | 211 | 240 | 192 | 6M16G220/6
Baudouin | 60HZ | SDG309B | 309 | 248 | 281 | 225 | 6M16G250/6
Baudouin | 60HZ | SDG385B | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M16G308/6
Baudouin | 60HZ | SDG413B | 413 | 330 | 375 | 300 | 6M21G330/6
Baudouin | 60HZ | SDG479B | 479 | 383 | 435 | 348 | 6M21G390/6
Baudouin | 60HZ | SDG495B | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M21G400/6
Baudouin | 60HZ | SDG550B | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G460/6
Baudouin | 60HZ | SDG715B | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G575/6
Baudouin | 60HZ | SDG743B | 743 | 594 | 675 | 540 | 6M33G600/6
Baudouin | 60HZ | SDG791B | 791 | 633 | 719 | 575 | 6M33G633/6
Baudouin | 60HZ | SDG825B | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G660/6
Baudouin | 60HZ | SDG963B | 963 | 770 | 875 | 700 | 8M33G770/6
Baudouin | 60HZ | SDG990B | 990 | 792 | 900 | 720 | 8M33G800/6
Baudouin | 60HZ | SDG1100B | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G900/6
Baudouin | 60HZ | SDG1251B | 1251 | 1001 | 1138 | 910 | 12M26G1000/6
Baudouin | 60HZ | SDG1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1100/6
Baudouin | 60HZ | SDG1485B | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 12M33G1200/6
Baudouin | 60HZ | SDG1617B | 1617 | 1294 | 1470 | 1176 | 12M33G1300/6
Baudouin | 60HZ | SDG1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1320/6
Baudouin | 60HZ | SDG2063B | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 16M33G1650/6
Baudouin | 60HZ | SDG2186B | 2186 | 1749 | 1988 | 1590 | 16M33G1750/6

## Summary
Brand | 50HZ Records | 60HZ Records | Total Records
Cummins | 47 | 34 | 81
Perkins | 46 | 66 | 112
SDEC | 38 | 27 | 65
WEICHAI | 42 | 22 | 64
Baudouin | 35 | 33 | 68