## Generator Data
Brand | Frequency | Model | Standby Power (kVA) | Standby Power (kW) | Prime Power (kVA) | Prime Power (kW) | Engine Name
WEICHAI | 60HZ | SDG30W | 30 | 24 | 25 | 20 | WP2.3D30E201
WEICHAI | 60HZ | SDG41W | 41 | 33 | 38 | 30 | WP2.3D41E201
WEICHAI | 60HZ | SDG50W | 50 | 40 | 44 | 35 | WP2.3D47E201
WEICHAI | 60HZ | SDG63W | 63 | 50 | 50 | 40 | WP2.3D58E201
WEICHAI | 60HZ | SDG83W | 83 | 66 | 75 | 60 | WP4.1D80E201
WEICHAI | 60HZ | SDG104W | 104 | 83 | 90 | 72 | WP4.1D95E201
WEICHAI | 60HZ | SDG125W | 125 | 100 | 113 | 90 | WP4.1D115E201
WEICHAI | 60HZ | SDG138W | 138 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E201
WEICHAI | 60HZ | SDG165W | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D158E201
WEICHAI | 60HZ | SDG188W | 188 | 150 | 180 | 144 | WP6D180E201
WEICHAI | 60HZ | SDG206W | 206 | 165 | 188 | 150 | WP10D200E201
WEICHAI | 60HZ | SDG250W | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E201
WEICHAI | 60HZ | SDG275W | 275 | 220 | 240 | 192 | WP10D264E201
WEICHAI | 60HZ | SDG344W | 344 | 275 | 300 | 240 | WP10D360E201
WEICHAI | 60HZ | SDG413W | 413 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E201
WEICHAI | 60HZ | SDG438W | 438 | 350 | 400 | 320 | WP13D448E201
WEICHAI | 60HZ | SDG481W | 481 | 385 | 438 | 350 | WP13D460E311
WEICHAI | 60HZ | SDG550W | 550 | 440 | 500 | 400 | WP13D510E311
WEICHAI | 60HZ | SDG688W | 688 | 550 | 625 | 500 | 6M33D633E201
WEICHAI | 60HZ | SDG725W | 725 | 580 | 650 | 520 | 6M33D670E201
WEICHAI | 60HZ | SDG750W | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33D710E201
WEICHAI | 60HZ | SDG825W | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33D740E311